ZP.271.16.Reg.2018Milejewo, 5 września 2018r.

Z A P R O S Z E N I E

 DO SKŁADANIA OFERT

na

 „**Zakup dla potrzeb jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Milejewo, wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa, ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Penitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwość”**

Postępowanie o wartości poniżej 30 000 euro

zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

 **ustawy nie stosuje się**.

# 1. Zamawiający

 Gmina Milejewo 82-316 Milejewo

tel. /055/2312282 fax /055/2363836

REGON: 170747684 NIP: 578-30-33-342

zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia, szczegółowe

informacje znajdują się w załączniku

**2. Termin realizacji zamówienia:** do 24 października 2018 roku

**3. Osoby upoważnione przez zamawiającego do kontaktowania się z oferentami:**

 **Pani** Grażyna Borkowska – Inspektor Urzędu Gminy Milejewo pokój nr 8

 tel. 55 231 22 84 wew. 42 w godzinach pracy urzędu.

**4. Miejsce i termin składania ofert:**

- miejsce; **siedziba zamawiającego /sekretariat U. G. Milejewo pokój nr 11/**

- termin; **17 października 2018r. godz. 900**

Prosimy o złożenie oferty (przesłanie/doręczenie) w zamkniętej kopercie oznaczonej **„Oferta na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa, ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Penitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwość” oraz danymi dotyczącymi Oferenta /***nazwa, adres/*

**5. Termin i miejsce otwarcia ofert:**

- termin otwarcia: **17października 2018r. godz. 915**

- miejsce otwarcia: **Urząd Gminy Milejewo /sala konferencyjna/**

**6. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:**

- cena - 100%

**7. Wymagane dokumenty:**

- **oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**

**- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania**

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podawania przyczyn.

W załączeniu:

1. Formularz oferty
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.
4. Wykaz wyposażenia i urządzeń ratownictwa
5. Informacja o przedmiocie zamówienia

# F O R M U L A R Z O F E R T Y

***postępowanie poniżej 30 000 euro***

zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

ustawy nie stosuje się.

Dane Oferenta:

Nazwa firmy: ..........................................................................................................................................

Adres: ........................................................................................................................................

Nrtelefonu/faks: ......................................................................................................................

NIP ..............................................................................................................................................

REGON .....................................................................................................................................

Nawiązując do ogłoszenia na:

„...................................................................................................................................................”

składamy niniejszą ofertę:

**1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem:**

- wartość netto; .................................................................zł.

/słownie;..........................................................................................................................zł/

- podatek VAT.........................%, tj.........................................................................zł.

 /słownie;..........................................................................................................................zł/

- wartość brutto: .....................................zł.

 /słownie;...........................................................................................................................zł/

**2. Oświadczamy, że**

 - zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia, oraz uzyskaliśmy informacje

 niezbędne do przygotowania oferty,

 - postanowienia do umowy zawarte w „Informacji o przedmiocie zamówienia” zostały przez

 nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty,

 do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego

.............................., dn. ....................... .....................................................................

 /podpis upoważnionego przedstawiciela*/*

....................................

 pieczęć wykonawcy

**OŚWIADCZENIE**

**oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu**

Nazwa Wykonawcy:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Adres:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

*..........................., dnia ..................2018r.*

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )

....................................

 pieczęć oferenta

**OŚWIADCZENIE**

**o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania**

Nazwa Wykonawcy:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Adres:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

*..........................., dnia ..................2018r.*

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )

**Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Zakup dla potrzeb jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Milejewo, wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa, ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Penitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwość”**

1. **Szczegółowy opis wymagań zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 – 1 kpl.**

|  |
| --- |
| **Minimalne wymagania**  |
| Zestaw PSP R1 – kompletny z deską Iron Duck, szynami Kramera, opatrunkami WaterJel i tlenoterapią. Torba PSP R1 musi być zgłoszona w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. |

2.. **Szczegółowy opis wymagań zestaw OSP R1 – 2 szt.**

|  |
| --- |
| **Minimalne wymagania**  |
| Zestaw OSP R1 w torbie PSP R1, bez deski, szyn i tlenoterapii. |

1. **Szczegółowy opis wymagań Pilarka – 2 szt.**

|  |
| --- |
| **Minimalne wymagania** |
| Pilarka odpowiadająca parametrom pilarki do drewna STIHL MS 251 |

**4. Szczegółowy opis wymagań Pilarka 1 szt.**

|  |
| --- |
| **Minimalne wymagania** |
| Pilarka odpowiadająca parametrom pilarki do drewna STIHL MS 291 |

**6. Szczegółowy opis wymagań Latarki akumulatorowe – 7 szt.**

|  |
| --- |
| **Minimalne wymagania** |
| **Latarka akumulatorowa odpowiadająca parametrom latarki Ładowalnej FIRE VULCAN C4 LED L-44452 z ład. 230/12V pomarańczowa bez Ex-ATEX** |

**7.Szczegółowy opis wymagań Latarka akumulatorowa – 2 zestawy**

|  |
| --- |
| **Minimalne wymagania** |
| **Latarka szperacz odpowiadająca parametrom latarki ładowalnej L-44753 ATEX Streamlight VULCAN C4 LED ATEX** |

**8. Szczegółowy opis wymagań defibrylator – 1 szt.**

|  |
| --- |
| **Minimalne wymagania** |
| Kompletny zestaw zawiera: Defibrylator z baterią nieładowalną 7 letnią, bateria 9V zasilająca wskaźnik statusu urządzenia, komplet elektrod dla dorosłych |

**9. Szczegółowy opis wymagań Parawan – 1 szt.**

|  |
| --- |
| **Minimalne wymagania** |
| Parawan do osłony miejsc wypadku spełniający parametry parawanu GT-030 161 z taśmą odblaskową i napisem STRAŻ |

**10. Szczegółowy opis wymagań Wykrywacz wielogazowy – 1 szt.**

|  |
| --- |
| **Minimalne wymagania** |
| Wykrywacz wielogazowy spełniający parametry wykrywacza wielogazowego X-am 2500Ex, O2,CO, H2S-LC ładowalny |

11. **Szczegółowy opis wymagań Deska ortopedyczna – 1 szt.**

|  |
| --- |
| **Minimalne wymagania** |
| Deska ortopedyczna spełniająca parametry deski ortopedycznej IRON DUCK ze stabilizacją klockową głowy i kpl. 4 pasów. |

**12. Szczegółowy opis wymagań Zestaw klinów – 1 kpl**

|  |
| --- |
| **Minimalne wymagania** |
| Zestaw klinów i podpór typ „B” |

**Podane przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia ewentualne nazwy (znaki towarowe) mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.**

# Informacja

# o przedmiocie zamówienia

**I. Przedmiotem zamówienia jest:**

Przedmiotem zamówienia jest:**zakupdla potrzeb jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Milejewo, wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa, ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Penitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwość** Przedmiotem zamówienia jest zakup:

* defibrylatora,
* toreb ratowniczych,
* latarek
* pilarek
* parawanu
* wykrywacza wielogazowego
* klinów
* deski

Szczegółowy wykaz wyposażenia i urządzeń zawiera załącznik nr 4 do informacji

**II. Sposób obliczenia ceny**

1. Wykonawcy winni podać cenę (wynagrodzenie ryczałtowe) na formularzu ofertowym stanowiącym zał. nr 1
2. Cenę oferty (wynagrodzenie ryczałtowe)należy podać liczbowo i słownie w kwocie netto
i brutto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena winna uwzględniać całość ponoszonego przez Zamawiającego wydatku na sfinansowanie zamówienia.
3. Sposób obliczenia ceny brutto:do ceny netto należy dodać kwotę VAT. Podstawą do wyliczenia ceny ofertowej powinna być dla Wykonawcy jego własna, oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacja.
4. Cena ofertowa ma obejmować wszystkie składniki, łącznie z kosztem dostawy do Urzędu Gminy Milejewo.:
5. Cena oferty winna zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę.

##### **III. Postanowienia wprowadzone do umowy**

Przedmiotem zamówienia jest zakup:

1. defibrylatora,
2. toreb ratowniczych,
3. latarek
4. pilarek
5. parawanu
6. wykrywacza wielogazowego
7. klinów
8. deski
9. Zamawiający oczekuje udzielenia gwarancji jakości na zakupione i dostarczone wyposażenie i sprzęt
10. Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia będzie wynagrodzeniem ryczałtowym
11. Termin płatności – do 14 dni od dnia dostarczenia wyposażenia/urządzeń i wystawienia faktury.